## Introducción
Introducción
Este archivo informático es una herramienta para ayudar a cumplimentar las Fichas de Comprobación del Cumplimiento de la Ordenanza dispuestas en el Anexo III de la Ordenanza Municipal de Eficiencia Energética en la Edificación.
Es necesaria la presentación rellenada de las fichas del anexo III para acreditar el cumplimiento de las exigencias de la Ordenanza Municipal de Eficiencia Energética en la Edificación, salvo en las intervenciones de tipo 9 que no requieren la presentación de ficha alguna.
Antes de comenzar a rellenar la ficha correspondiente, se recomienda leer las Instrucciones para la Cumplimentación de las Fichas, dispuestas en la pestaña llamada “Instrucciones”.
V. 1.4

## Instrucciones
Instrucciones para la cumplimentación de las Fichas
1- | Rellenar la información del proyecto a justificar en las celdas coloreadas en verde y en amarillo.
(Las celdas en verde se deberán rellenar obligatoriamente. No obstante, las celdas en amarillo se rellenarán sólo cuando por las características de la obra se deba justificar su cumplimiento)
2- | Rellenar la información en la ficha de la intervención correspondiente:
F.1. Intervención tipo 1
F.2. Intervención tipo 2
F.3. Intervención tipo 3
F.4. Intervención tipo 4
F.5. Intervención tipo 5
F.6. Intervención tipo 6
F.7. Intervención tipo 7
F.8. Intervención tipo 8
3- | Una vez completada, imprimir la ficha en pdf y registrarla en el ayuntamiento en formato digital junto al resto de documentación requerida para la justificación de la Ordenanza Municipal de Eficiencia Energética en la Edificación.

## F.1. Intervención tipo 1
F.1. Intervención tipo 1
Descripción de la obra
Proyecto justificado (Proyecto de ejecución o Proyecto de fin de obra)
. Número de viviendas
. Superficie útil climatizada (m2)
. Superficie construida (m2)
. Número de plantas
1.1.1 Limitación del consumo energético no renovable
|  | Edificio evaluado (Cep,nren) | Valor límite de la ordenanza (Cep,nren,lim) | Cumple
Consumo energético de energía primaria no renovable (KWh/m2·año) |  |  | 35 | X
1.1.2 Limitación del consumo energía primaria total
|  | Edificio evaluado (Cep,tot) | Valor límite de la ordenanza (Cep,tot,lim) | Cumple
Consumo energético de energía primaria total (Kwh/m2·año) |  |  | 70 | X
1.2.1 Transmitancia de la envolvente térmica
| Compacidad V/A (m3/m2) | Edificio evaluado (K) | Valor límite de la ordenanza (Klim) | Cumple
Transmisión de calor a través de la envolvente térmica (W/m2·K) |  |  | 0.48 | X
|  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (Ulim) | Cumple
Transmitancia térmica envolvente vaso de piscina (W/m2·K) |  |  | 0.41 | ~
1.2.2 Control solar de la envolvente térmica
|  | Edificio evaluado (Qsol;jul) | Valor límite de la ordenanza (Qsol;jul,lim) | Cumple
Ganancias solares el mes de julio (kW/m2·K) |  |  | 2 | X
1.2.3 Permeabilidad al aire de la envolvente térmica
|  | Edificio evaluado | Valor límite de la ordenanza | Cumple
Número obligatorio de viviendas ensayadas |  |  |  | ~
| Compacidad V/A (m3/m2) | Edificio evaluado (n50[h-1]) | Valor límite de la ordenanza (n50[h-1],lim) | Cumple
Relación del cambio del aire con una presión diferencial de 50 Pa. Ensayo 1 |  |  | 6 | ~
Relación del cambio del aire con una presión diferencial de 50 Pa. Ensayo 2 |  |  | 6 | ~
Relación del cambio del aire con una presión diferencial de 50 Pa. Ensayo 3 |  |  | 6 | ~
|  | Edificio evaluado | Exigencia de la Ordenanza | Cumple
Si no es obligatorio realizar un ensayo, cumple la exigencia del CTE HE-DB1 |  |  |  | ~
1.3.1 Centralización de la producción
|  | Edificio evaluado | Exigencia de la ordenanza | Cumple
Centralización de la producción térmica para calefacción y ACS |  |  |  | ~
1.3.2 Control y regulación individualizada del calor
|  | Edificio evaluado | Exigencia de la ordenanza | Cumple
Termostato general |  |  | SI | X
Reguladores de temperatura en cada estancia |  |  | SI | X
1.4.2 Contribución de energía renovable térmica
Edificio evaluado
Demanda de agua caliente sanitaria del edificio (l/d)
Existe una piscina cliamtizada exterior
|  | Edificio evaluado | Valor límite de la ordenanza | Cumple
La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  | ~
Piscinas Climatizadas exteriores: La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  | ~
Calidad del aire interior
Edificio evaluado
Sistema de recuperación de calor
Tasa de renovación de aire del edificio (renovaciones/hora)
Resumen y Firmas
Número de aspectos que cumplen la ordenanza |  | 0 | √
Número de aspectos que no cumplen la ordenanza |  | 6 | X
Persona redactora del proyecto *(NOTA: Indicar el tipo de proyecto en Celda C8)
Fecha:
Firma:
Comentarios
* Si es preciso realizar alguna aclaración sobre las justificaciones realizadas

## F.2. Intervención tipo 2
F.2. Intervención tipo 2
Descripción de la obra
Proyecto justificado (Proyecto de ejecución o Proyecto de fin de obra)
. Número de viviendas
. Superficie útil climatizada (m2)
. Superficie construida (m2)
. Número de plantas
2.1.1 Limitación del consumo energético no renovable
|  | Edificio evaluado (Cep,nren) | Valor límite de la ordenanza (Cep,nren,lim) | Cumple
Consumo energético de energía primaria no renovable (KWh/m2·año) |  |  | 32 | X
2.1.2 Limitación del consumo energía primaria total
|  | Edificio evaluado (Cep,tot) | Valor límite de la ordenanza (Cep,tot,lim) | Cumple
Consumo energético de energía primaria total (Kwh/m2·año) |  |  | 64 | X
2.2.1 Transmitancia de la envolvente térmica
| Compacidad V/A (m3/m2) | Edificio evaluado (K) | Valor límite de la ordenanza (Klim) | Cumple
Transmisión de calor a través de la envolvente térmica (W/m2·K) |  |  | 0.43 | X
|  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (Ulim) | Cumple
Transmitancia térmica envolvente vaso de piscina (W/m2·K) |  |  | 0.41 | ~
2.2.2 Control solar de la envolvente térmica
|  | Edificio evaluado (Qsol;jul) | Valor límite de la ordenanza (Qsol;jul,lim) | Cumple
Ganancias solares el mes de julio (kW/m2·K) |  |  | 2 | X
2.2.3 Permeabilidad al aire de la envolvente térmica
|  | Edificio evaluado | Exigencia de la Ordenanza | Cumple
Número obligatorio de viviendas ensayadas |  |  |  | X
| Compacidad V/A (m3/m2) | Edificio evaluado (n50[h-1]) | Valor límite de la ordenanza (n50[h-1],lim) | Cumple
Relación del cambio del aire con una presión diferencial de 50 Pa. Ensayo 1 |  |  | 6 | ~
Relación del cambio del aire con una presión diferencial de 50 Pa. Ensayo 2 |  |  | 6 | ~
Relación del cambio del aire con una presión diferencial de 50 Pa. Ensayo 3 |  |  | 6 | ~
Relación del cambio del aire con una presión diferencial de 50 Pa. Ensayo 4 |  |  | 6 | ~
2.3.1 Centralización de la producción
|  | Edificio evaluado | Exigencia de la ordenanza | Cumple
Centralización de la producción térmica para calefacción y ACS |  |  |  | ~
2.3.2 Control y regulación individualizada del calor
|  | Edificio evaluado | Exigencia de la ordenanza | Cumple
Termostato general |  |  | SI | X
Reguladores de temperatura en cada estancia |  |  | SI | X
2.4 Contribución de energía renovable térmica
Edificio evaluado
Demanda de agua caliente sanitaria del edificio (l/d)
Existe una piscina cliamtizada exterior
|  | Edificio evaluado | Valor límite de la ordenanza | Cumple
La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  | ~
Piscinas Climatizadas exteriores: La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  | ~
Calidad del aire interior
Edificio evaluado
Sistema de recuperación de calor
Tasa de renovación de aire del edificio (renovaciones/hora)
Resumen y Firmas
Número de aspectos que cumplen la ordenanza |  | 0 | √
Número de aspectos que no cumplen la ordenanza |  | 7 | X
Persona redactora del proyecto *(NOTA: Indicar el tipo de proyecto en Celda C8)
Fecha:
Firma:
Comentarios
* Si es preciso realizar alguna aclaración sobre las justificaciones realizadas

## F.3. Intervención tipo 3
F.3. Intervención tipo 3
Descripción de la obra
Proyecto justificado (Proyecto de ejecución o Proyecto de fin de obra)
. Superficie útil climatizada (m2)
. Superficie construida (m2)
. Superficie de cubierta (m2)
3.1.1 Limitación del consumo energético no renovable
|  | CFI | Edificio evaluado (Cep,nren) | Valor límite de la ordenanza (Cep,nren,lim) | Cumple
Consumo energético de energía primaria no renovable (KWh/m2·año) |  |  |  | 20 | X
3.1.2 Limitación del consumo energía primaria total
|  | CFI | Edificio evaluado (Cep,tot) | Valor límite de la ordenanza (Cep,tot,lim) | Cumple
Consumo energético de energía primaria total (Kwh/m2·año) |  |  |  | 130 | X
3.2.1 Transmitancia de la envolvente térmica
|  | Compacidad V/A (m3/m2) | Edificio evaluado (K) | Valor límite de la ordenanza (Klim) | Cumple
Transmisión de calor a través de la envolvente térmica (W/m2·K) |  |  |  | 0.54 | X
|  |  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (Ulim) | Cumple
Transmitancia térmica envolvente vaso de piscina (W/m2·K) |  |  |  | 0.41 | ~
3.2.2 Control solar de la envolvente térmica
|  |  | Edificio evaluado (Qsol;jul) | Valor límite de la ordenanza (Qsol;jul,lim) | Cumple
Ganancias solares el mes de julio (kW/m2·K) |  |  |  | 4 | X
3.2.3 Otras medidas
|  |  | Edificio evaluado | Exigencia de la Ordenanza | Cumple
Doble puerta o sistemas giratorios en los accesos principales del edificio |  |  |  | SI | X
3.3.1 Centralización de la producción
|  |  | Edificio evaluado | Exigencia de la ordenanza | Cumple
Centralización de la producción térmica para calefacción y ACS |  |  |  |  | ~
3.3.2 Control y regulación individualizada del calor
|  |  | Edificio evaluado | Exigencia de la Ordenanza | Cumple
Termostato general por zona |  |  |  | SI | X
Reguladores de temperatura en cada estancia |  |  |  | SI | X
3.4 Contribución de energía renovable térmica
Edificio evaluado
Demanda de agua caliente sanitaria del edificio (l/d)
Existe una piscina cliamtizada exterior
|  |  | Edificio evaluado | Valor límite de la ordenanza | Cumple
La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  |  | ~
Piscinas Climatizadas exteriores: La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  |  | ~
3.5 Generación mínima de energía eléctrica
|  |  | Edificio evaluado | Exigencia de la Ordenanza | Cumple
Instalación de sistemas de generación de energía eléctrica |  |  |  |  | ~
| Superficie de cubierta no transitable (NT). Sc (m2) | Superficie de cubierta NT con captadores solares térmicos. Scc (m2) | Edificio evaluado (P) | Valor mínimo de la Ordenanza (P) | Cumple
Potencia instalada (kW) |  |  |  |  | ~ | 0 | 0
Resumen y Firmas
Número de aspectos que cumplen la ordenanza |  |  | 0 | √
Número de aspectos que no cumplen la ordenanza |  |  | 7 | X
Persona redactora del proyecto *(NOTA: Indicar el tipo de proyecto en Celda C8)
Fecha:
Firma:
Comentarios
* Si es preciso realizar alguna aclaración sobre las justificaciones realizadas

## F.4. Intervención tipo 4
F.4. Intervención tipo 4
Descripción de la obra
Proyecto justificado (Proyecto de ejecución o Proyecto de fin de obra)
. Superficie útil climatizada (m2)
. Superficie construida (m2)
. Superficie de cubierta (m2)
4.1.1 Limitación del consumo energético no renovable
|  | CFI | Edificio evaluado (Cep,nren) | Valor límite de la ordenanza (Cep,nren,lim) | Cumple
Consumo energético de energía primaria no renovable (KWh/m2·año) |  |  |  | 10 | X
4.1.2 Limitación del consumo energía primaria total
|  | CFI | Edificio evaluado (Cep,tot) | Valor límite de la ordenanza (Cep,tot,lim) | Cumple
Consumo energético de energía primaria total (Kwh/m2·año) |  |  |  | 120 | X
4.2.1 Transmitancia de la envolvente térmica
|  | Compacidad V/A (m3/m2) | Edificio evaluado (K) | Valor límite de la ordenanza (Klim) | Cumple
Transmisión de calor a través de la envolvente térmica (W/m2·K) |  |  |  | 0.43 | X
|  |  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (Ulim) | Cumple
Transmitancia térmica envolvente vaso de piscina (W/m2·K) |  |  |  | 0.41 | ~
4.2.2 Control solar de la envolvente térmica
|  |  | Edificio evaluado (Qsol;jul) | Valor límite de la ordenanza (Qsol;jul,lim) | Cumple
Ganancias solares el mes de julio (kW/m2·K) |  |  |  | 4 | X
4.2.3 Otras medidas
|  |  | Edificio evaluado | Exigencia de la Ordenanza | Cumple
Doble puerta o sistemas giratorios en los accesos principales del edificio |  |  |  | SI | X
4.3.1 Centralización de la producción
|  |  | Edificio evaluado | Exigencia de la ordenanza | Cumple
Centralización de la producción térmica para calefacción y ACS |  |  |  |  | ~
4.3.2 Control y regulación individualizada del calor
|  |  | Edificio evaluado | Exigencia de la Ordenanza | Cumple
Termostato general por zona |  |  |  | SI | X
Reguladores de temperatura en cada estancia |  |  |  | SI | X
4.4 Contribución de energía renovable térmica
Edificio evaluado
Demanda de agua caliente sanitaria del edificio (l/d)
Existe una piscina cliamtizada exterior
|  |  | Edificio evaluado | Valor límite de la ordenanza | Cumple
La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  |  | ~
Piscinas Climatizadas exteriores: La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  |  | ~
4.5 Generación mínima de energía eléctrica
|  |  | Edificio evaluado | Exigencia de la Ordenanza | Cumple
Instalación de sistemas de generación de energía eléctrica |  |  |  |  | ~
| Superficie de cubierta no transitable (NT). Sc (m2) | Superficie de cubierta NT con captadores solares térmicos. Scc (m2) | Edificio evaluado (P) | Valor mínimo de la Ordenanza (P) | Cumple
Potencia instalada (kW) |  |  |  |  | ~ | 0 | 0
Resumen y Firmas
Número de aspectos que cumplen la ordenanza |  |  | 0 | √
Número de aspectos que no cumplen la ordenanza |  |  | 7 | X
Persona redactora del proyecto *(NOTA: Indicar el tipo de proyecto en Celda C8)
Fecha:
Firma:
Comentarios
* Si es preciso realizar alguna aclaración sobre las justificaciones realizadas

## F.5. Intervención tipo 5
F.5. Tipo de intervención tipo 5
Descripción de la obra
Proyecto justificado (Proyecto de ejecución o Proyecto de fin de obra)
La intervención viene recogida en el listado del Anexo II
Se renuevan o reforman integralmente las instalaciones térmicas
La intervención está dentro del ámbito de aplicación del CTE DB-HE4
. Número de viviendas
. Superficie útil climatizada (m2)
. Superficie construida (m2)
. Número de plantas
5.1.2 Limitación de la demanda energética
0
| Compacidad V/A (m3/m2) | Edificio evaluado (K) | Valor límite de la ordenanza (Klim) | Cumple
Transmisión de calor a través de la envolvente térmica (W/m2·K) |  |  |  | ~
5.1.2 1 Criterios de flexibilidad
|  | Edificio evaluado | Tipo de criterio aplicado | Cumple
Aplicación de los criterios de flexibilidad
Resistencia termica del aislamiento térmico en los elementos opacos (m2·K/W) |  | Edificio evaluado (R) | Valor límite de la ordenanza (R) | Cumple
Nota: En el caso de que existan diferentes tipos de muros, huecos, etc. Se debe definir el valor para cada uno de ellos.
Muro 1; Nombre: |  |  |  | ~
Muro 2; Nombre: |  |  |  | ~
Muro 3; Nombre: |  |  |  | ~
Muro 4; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 1; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 2; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 3; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 4; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 1; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 2; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 3; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 4; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 1; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 2; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 3; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 4; Nombre: |  |  |  | ~
Transmitancia térmica de huecos (vidrio + marco y, en su caso, cajón de persiana) (W/m2·K) |  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (U) | Cumple
Hueco 1; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 2; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 3; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 4; Nombre: |  |  |  | ~
5.1.3 Limitación de la transmitancia térmica
|  | Edificio evaluado (%) | Valor límite de la ordenanza (%) | Cumple
Porcentaje rehabilitado de la envolvente térmica total del edificio (%) |  |  | 25 | ~
Transmitancia térmica de los elementos opacos (W/m2·K) |  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (U) | Cumple
Nota: En el caso de que existan diferentes tipos de muros, huecos, etc. El personal debe definir el valor para cada uno de ellos.
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 1; Nombre: |  |  |  | ~
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 2; Nombre: |  |  |  | ~
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 3; Nombre: |  |  |  | ~
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 4; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 1; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 2; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 3; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 4; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 1; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 2; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 3; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 4; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 1; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 2; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 3; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 4; Nombre: |  |  |  | ~
Particiones que delimiten las unidades de uso residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio: |  |  |  | ~
Particiones interiores que delimiten unidades de uso residencial entre sí: |  |  |  | ~
Transmitancia térmica de huecos (vidrio + marco) (W/m2·K) |  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (U) | Cumple
Hueco 1; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 2; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 3; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 4; Nombre: |  |  |  | ~
5.2.2 Centralización de la producción
|  | Edificio evaluado | Exigencia de la ordenanza | Cumple
Centralización de la producción térmica para calefacción y ACS |  |  |  | ~
5.2.3 Control y regulación individualizada del calor
|  | Edificio evaluado | Exigencia de la ordenanza | Cumple
Termostato general |  |  |  | ~
Reguladores de temperatura en cada estancia |  |  |  | ~
5.3.2 Contribución de energía renovable térmica
|  | Edificio evaluado | Valor límite de la ordenanza | Cumple
La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  | ~
Piscinas Climatizadas exteriores: La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  | ~
Resumen y Firmas
Número de aspectos que cumplen la ordenanza |  | 0 | √
Número de aspectos que no cumplen la ordenanza |  | 0 | X
Persona redactora del proyecto *(NOTA: Indicar el tipo de proyecto en Celda C8)
Fecha:
Firma:
Comentarios
* Si es preciso realizar alguna aclaración sobre las justificaciones realizadas

## F.6. Intervención tipo 6
F.6. Tipo de intervención tipo 6
Descripción de la obra
Proyecto justificado (Proyecto de ejecución o Proyecto de fin de obra)
La intervención viene recogida en el listado del Anexo II
Se renuevan o reforman integralmente las instalaciones térmicas
La intervención está dentro del ámbito de aplicación del CTE DB-HE4
. Número de viviendas
. Superficie útil climatizada (m2)
. Superficie construida (m2)
. Número de plantas
6.1.2 Limitación de la demanda energética
0
| Compacidad V/A (m3/m2) | Edificio evaluado (K) | Valor límite de la ordenanza (Klim) | Cumple
Transmisión de calor a través de la envolvente térmica (W/m2·K) |  |  |  | ~
6.1.2 1 Criterios de flexibilidad
|  | Edificio evaluado | Tipo de criterio aplicado | Cumple
Aplicación de los criterios de flexibilidad
Resistencia termica del aislamiento térmico en los elementos opacos (m2·K/W) |  | Edificio evaluado (R) | Valor límite de la ordenanza (R) | Cumple
Nota: En el caso de que existan diferentes tipos de muros, huecos, etc. Se debe definir el valor para cada uno de ellos.
Muro 1; Nombre: |  |  |  | ~
Muro 2; Nombre: |  |  |  | ~
Muro 3; Nombre: |  |  |  | ~
Muro 4; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 1; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 2; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 3; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 4; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 1; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 2; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 3; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 4; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 1; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 2; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 3; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 4; Nombre: |  |  |  | ~
Transmitancia térmica de huecos (vidrio + marco y, en su caso, cajón de persiana) (W/m2·K) |  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (U) | Cumple
Hueco 1; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 2; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 3; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 4; Nombre: |  |  |  | ~
6.1.3 Limitación de la transmitancia térmica
|  | Edificio evaluado (%) | Valor límite de la ordenanza (%) | Cumple
Porcentaje rehabilitado de la envolvente térmica total del edificio (%) |  |  | 25 | ~
Transmitancia térmica de los elementos opacos (W/m2·K) |  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (U) | Cumple
Nota: En el caso de que existan diferentes tipos de muros, huecos, etc. El personal debe definir el valor para cada uno de ellos.
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 1; Nombre: |  |  |  | ~
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 2; Nombre: |  |  |  | ~
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 3; Nombre: |  |  |  | ~
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 4; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 1; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 2; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 3; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 4; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 1; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 2; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 3; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 4; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 1; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 2; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 3; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 4; Nombre: |  |  |  | ~
Particiones que delimiten las unidades de uso residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio: |  |  |  | ~
Particiones interiores que delimiten unidades de uso residencial entre sí: |  |  |  | ~
Transmitancia térmica de huecos (vidrio + marco) (W/m2·K) |  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (U) | Cumple
Hueco 1; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 2; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 3; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 4; Nombre: |  |  |  | ~
6.2.2 Centralización de la producción
|  | Edificio evaluado | Exigencia de la ordenanza | Cumple
Centralización de la producción térmica para calefacción y ACS |  |  |  | ~
6.2.3 Control y regulación individualizada del calor
|  | Edificio evaluado | Exigencia de la ordenanza | Cumple
Termostato general |  |  |  | ~
Reguladores de temperatura en cada estancia |  |  |  | ~
6.3.2 Contribución de energía renovable térmica
|  | Edificio evaluado | Valor límite de la ordenanza | Cumple
La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  | ~
Piscinas Climatizadas exteriores: La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  | ~
Resumen y Firmas
Número de aspectos que cumplen la ordenanza |  | 0 | √
Número de aspectos que no cumplen la ordenanza |  | 0 | X
Persona redactora del proyecto *(NOTA: Indicar el tipo de proyecto en Celda C8)
Fecha:
Firma:
Comentarios
* Si es preciso realizar alguna aclaración sobre las justificaciones realizadas

## F.7. Intervención tipo 7
F.7. Tipo de intervención tipo 7
Descripción de la obra
Proyecto justificado (Proyecto de ejecución o Proyecto de fin de obra)
La intervención viene recogida en el listado del Anexo II
Se renuevan o reforman integralmente las instalaciones térmicas
La intervención está dentro del ámbito de aplicación del CTE DB-HE4
. Superficie útil climatizada (m2)
. Superficie construida (m2)
7.1.2 Limitación de la demanda energética
0
| Compacidad V/A (m3/m2) | Edificio evaluado (K) | Valor límite de la ordenanza (Klim) | Cumple
Transmisión de calor a través de la envolvente térmica (W/m2·K) |  |  |  | ~
7.1.2 1 Criterios de flexibilidad
|  | Edificio evaluado | Tipo de criterio aplicado | Cumple
Aplicación de los criterios de flexibilidad
Resistencia termica del aislamiento térmico en los elementos opacos (m2·K/W) |  | Edificio evaluado (R) | Valor límite de la ordenanza (R) | Cumple
Nota: En el caso de que existan diferentes tipos de muros, huecos, etc. Se debe definir el valor para cada uno de ellos.
Muro 1; Nombre: |  |  |  | ~
Muro 2; Nombre: |  |  |  | ~
Muro 3; Nombre: |  |  |  | ~
Muro 4; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 1; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 2; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 3; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 4; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 1; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 2; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 3; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 4; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 1; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 2; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 3; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 4; Nombre: |  |  |  | ~
Transmitancia térmica de huecos (vidrio + marco y, en su caso, cajón de persiana) (W/m2·K) |  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (U) | Cumple
Hueco 1; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 2; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 3; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 4; Nombre: |  |  |  | ~
7.1.3 Limitación de la transmitancia térmica
|  | Edificio evaluado (%) | Valor límite de la ordenanza (%) | Cumple
Porcentaje rehabilitado de la envolvente térmica total del edificio (%) |  |  | 25 | ~
Transmitancia térmica de los elementos opacos (W/m2·K) |  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (U) | Cumple
Nota: En el caso de que existan diferentes tipos de muros, huecos, etc. El personal debe definir el valor para cada uno de ellos.
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 1; Nombre: |  |  |  | ~
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 2; Nombre: |  |  |  | ~
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 3; Nombre: |  |  |  | ~
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 4; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 1; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 2; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 3; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 4; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 1; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 2; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 3; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 4; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 1; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 2; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 3; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 4; Nombre: |  |  |  | ~
Particiones que delimiten las unidades de uso residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio: |  |  |  | ~
Particiones interiores que delimiten unidades de uso residencial entre sí: |  |  |  | ~
Transmitancia térmica de huecos (vidrio + marco) (W/m2·K) |  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (U) | Cumple
Hueco 1; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 2; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 3; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 4; Nombre: |  |  |  | ~
7.2.2 Centralización de la producción
|  | Edificio evaluado | Exigencia de la ordenanza | Cumple
Centralización de la producción térmica para calefacción y ACS |  |  |  | ~
7.2.3 Control y regulación individualizada del calor
|  | Edificio evaluado | Exigencia de la ordenanza | Cumple
Termostato general |  |  |  | ~
Reguladores de temperatura en cada estancia |  |  |  | ~
7.3.2 Contribución de energía renovable térmica
|  | Edificio evaluado | Valor límite de la ordenanza | Cumple
La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  | ~
Piscinas Climatizadas exteriores: La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  | ~
Resumen y Firmas
Número de aspectos que cumplen la ordenanza |  | 0 | √
Número de aspectos que no cumplen la ordenanza |  | 0 | X
Persona redactora del proyecto *(NOTA: Indicar el tipo de proyecto en Celda C8)
Fecha:
Firma:
Comentarios
* Si es preciso realizar alguna aclaración sobre las justificaciones realizadas

## F.8. Intervención tipo 8
F.8. Tipo de intervención tipo 8
Descripción de la obra
Proyecto justificado (Proyecto de ejecución o Proyecto de fin de obra)
La intervención viene recogida en el listado del Anexo II
Se renuevan o reforman integralmente las instalaciones térmicas
La intervención está dentro del ámbito de aplicación del CTE DB-HE4
. Superficie útil climatizada (m2)
. Superficie construida (m2)
8.1.2 Limitación de la demanda energética
0
| Compacidad V/A (m3/m2) | Edificio evaluado (K) | Valor límite de la ordenanza (Klim) | Cumple
Transmisión de calor a través de la envolvente térmica (W/m2·K) |  |  |  | ~
8.1.2 1 Criterios de flexibilidad
|  | Edificio evaluado | Tipo de criterio aplicado | Cumple
Aplicación de los criterios de flexibilidad
Resistencia termica del aislamiento térmico en los elementos opacos (m2·K/W) |  | Edificio evaluado (R) | Valor límite de la ordenanza (R) | Cumple
Nota: En el caso de que existan diferentes tipos de muros, huecos, etc. Se debe definir el valor para cada uno de ellos.
Muro 1; Nombre: |  |  |  | ~
Muro 2; Nombre: |  |  |  | ~
Muro 3; Nombre: |  |  |  | ~
Muro 4; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 1; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 2; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 3; Nombre: |  |  |  | ~
Suelos 4; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 1; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 2; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 3; Nombre: |  |  |  | ~
Elementos en contacto con no habitable o terreno 4; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 1; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 2; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 3; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta 4; Nombre: |  |  |  | ~
Transmitancia térmica de huecos (vidrio + marco y, en su caso, cajón de persiana) (W/m2·K) |  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (U) | Cumple
Hueco 1; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 2; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 3; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 4; Nombre: |  |  |  | ~
8.1.3 Limitación de la transmitancia térmica
|  | Edificio evaluado (%) | Valor límite de la ordenanza (%) | Cumple
Porcentaje rehabilitado de la envolvente térmica total del edificio (%) |  |  | 25 | ~
Transmitancia térmica de los elementos opacos (W/m2·K) |  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (U) | Cumple
Nota: En el caso de que existan diferentes tipos de muros, huecos, etc. El personal debe definir el valor para cada uno de ellos.
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 1; Nombre: |  |  |  | ~
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 2; Nombre: |  |  |  | ~
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 3; Nombre: |  |  |  | ~
Muro o suelo en contacto con el aire exterior 4; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 1; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 2; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 3; Nombre: |  |  |  | ~
Cubierta en contacto con el aire exterior 4; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 1; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 2; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 3; Nombre: |  |  |  | ~
Elemento con espacio no habitable o con el terreno 4; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 1; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 2; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 3; Nombre: |  |  |  | ~
Medianerías o particiones interiores 4; Nombre: |  |  |  | ~
Particiones que delimiten las unidades de uso residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio: |  |  |  | ~
Particiones interiores que delimiten unidades de uso residencial entre sí: |  |  |  | ~
Transmitancia térmica de huecos (vidrio + marco) (W/m2·K) |  | Edificio evaluado (U) | Valor límite de la ordenanza (U) | Cumple
Hueco 1; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 2; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 3; Nombre: |  |  |  | ~
Hueco 4; Nombre: |  |  |  | ~
8.2.2 Centralización de la producción
|  | Edificio evaluado | Exigencia de la ordenanza | Cumple
Centralización de la producción térmica para calefacción y ACS |  |  |  | ~
8.2.3 Control y regulación individualizada del calor
|  | Edificio evaluado | Exigencia de la ordenanza | Cumple
Termostato general |  |  |  | ~
Reguladores de temperatura en cada estancia |  |  |  | ~
8.3.2 Contribución de energía renovable térmica
|  | Edificio evaluado | Valor límite de la ordenanza | Cumple
La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  | ~
Piscinas Climatizadas exteriores: La contribución de la energía térmica de origen renovable a la demanda de ACS (%) |  |  |  | ~
Resumen y Firmas
Número de aspectos que cumplen la ordenanza |  | 0 | √
Número de aspectos que no cumplen la ordenanza |  | 0 | X
Persona redactora del proyecto *(NOTA: Indicar el tipo de proyecto en Celda C8)
Fecha:
Firma:
Comentarios
* Si es preciso realizar alguna aclaración sobre las justificaciones realizadas

## Listas (hidden)
Sí | A | Ejecución
No | B | Fin de obra
C
D
E
F
G